## Einführung
Erfassungsbogen Ressourcen und Energie
EINFÜHRUNG
Der Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit ist als Mittel gedacht, zentrale Themen des Energieumgangs und der Nachhaltigkeit für die Bearbeiter eines Wettbewerbs unmittelbar sichtbar zu machen. Er bietet die Möglichkeit einfacher Überprüfung der eigenen Arbeit und kann grundlegende Rückmeldungen für ein Wettbewerbsteam ausgeben. Die Eingabe ist dazu in Grundstück, Gebäudehülle, Energiebedarf,
Energiebedarfsdeckung, Energiebilanz, Sonnenschutz, Flächenbedarf Technik und besondere Energieeffekte unterteilt. Er erstellt Ergebnisse in sehr kurzer Eingabezeit und kann daher von den Bearbeitern frühzeitig zur Abschätzung ihres Wettbewerbsbeitrags genutzt werden. Für die schnelle Bearbeitbarkeit des Tools wurden dabei in vier unterschiedliche Feldarten unterschieden:
· weiß hinterlegt: allgemeine Eingabe, die durch den Auslober vor Wettbewerbsauslobung zu treffen ist oder
berechnendes Feld mit untergeordnetem Ergebnis · gelb hinterlegt: Eingabefelder für die Wettbewerbsteilnehmer · blau hinterlegt: wichtige Ergebnisfelder für die Bewertung Berechnungsgrundlagen des Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit Zentrales Ergebnis der Erfassung des Grundstücks ist der Versiegelungsgrad des Grundstücks, der sich aus der Grundfläche des Gebäudes und der versiegelten Flächen im Außenraum abzüglich begrünter Dachfläche ergibt. Mit der Auswahl der Referenzregion nach DIN 4108 wird für die spätere Berechnung ein hinterlegter Klimadatensatz zugewiesen, auf deren Basis Ertragsleistungen solaraktiver Technik berechnet und Deckungsgrade ermittelt werden können. Rechnerisches Ergebnis des Registers Gebäude sind Energiebedarfe, die sich aus der Flächeneingabe und der Zuordnung zu Nutzungsprofilen ergeben. Dabei sind die Nutzungsprofile so gestaltet, dass auch Nebennutzungen (wie Verkehrsfläche) berücksichtigt werden. Die Summe aller Nutzungen ergibt daher die Brutto-Geschoss-Fläche (BGF). Eine weitere Funktion ergibt sich durch die Erfassung aller Flächen der Gebäudehülle mit opaken und transparenten Flächen und zugehörigen Raumvolumen. Durch Berechnung ergeben sich Fensterflächenanteile nach Orientierung und für den Gesamtbaukörper und das A/V-Verhältnis. Aus den Flächenkennwerten und hinterlegten Datensätzen ermittelt das Tool grundsätzliche Energiebedarfe die nach Zonen getrennt im graphischen Ergebnismonitor ausgewiesen werden. Sie sind als wärme- und strombezogene Nutzenergiebedarfe ausgelegt.
Innerhalb des Themenblocks Baukonstruktion wird gemäß der eingegebenen Konstruktionsart oder eigenen Kennwerten die Herstellungsenergie für das Gebäude ermittelt. Im Sommerlichen Wärmeschutz werden grundlegende Aspekte zum thermischen Verhalten der Räume abgefragt und festgehalten. Die Themenblöcke Flächenbedarf der Gebäudetechnik und nicht bewertbare energetische Effekte sind insbesondere bei interdisziplinären Wettbewerben sinnvoll. Alle drei Themenblöcke gehen nicht in die rechnerische Auswertung ein.
Das vorliegende Dokument ist Bestandteil des Forschungsprojektes „Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)“. Es wurde bearbeitet von der
· ee concept GmbH, Darmstadt www.ee-concept.de
in Kooperation mit TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen und Energieeffizientes Bauen
sowie dem Architekturbüro H.R. Preisig, Zürich.
Weitere Dokumente sind zur Nutzung des Tools von Relevanz:
· SNAP - Endbericht
· SNAP - Empfehlungen
· SNAP - Benutzerhinweise Vorprüfungs-Tool
· SNAP - Erfassungsbogen Energie + Nachhaltigkeit
Das Dokument SNAP - Benutzerhinweise erläutert im Detail die Funktionsweise des Tools. Der SNAP - Endbericht und die Empfehlungen sind für den Gebrauch nicht direkt notwendig, allerdings für die Einbettung der Anwendung in einen ganzheitlich nachhaltig ausgerichteten Wettbewerb unbedingt empfehlenswert.
SNAP_4_Erfassungsbogen | Version 03/2017
Quelle
Das vorliegende Dokument ist eine Weiterentwicklung des Forschungsprojektes „Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP)“. Es wurde bearbeitet von der · ee concept GmbH, Darmstadt www.ee-concept.de, in Kooperation mit TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen und Energieeffizientes Bauen sowie dem Architekturbüro H.R. Preisig, Zürich.

## Gebaeude 1
Realisierungswettbewerb Neubau Umweltbildungszentrum in Augsburg | [6 empty] | Kennnummer | xxxx
Erfassungsbogen Ressourcen und Energie
Dieses Formblatt in den gelben Feldern bitte ausfüllen. Für thermisch getrennte Gebäudeteile (Def. siehe EnEV 2014) muss das Formblatt ggf. ab dem Abschnitt "Gebäude(teil)" gesondert ausgefüllt werden.
Dafür das Registerblatt "Gebaeude 1" kopieren und entsprechend in "Gebaeude 2" etc. umbenennen.
Grundstück | Versiegelungsgrad
| Grundstücksfläche | [5 empty] | 2400 | [m²]
| bebaut versiegelte Fläche (Grundfläche) | [5 empty] | 0 | [m²]
| unbebaut versiegelte Fläche (Wege, Stellplätze etc.) | [5 empty] | 0 | [m²]
| Gründachflächen | [5 empty] | 0 | [m²]
| Versiegelungsgrad | [5 empty] | 0 | [%]
Referenzregion
| Referenzregion nach DIN 4108-6:2003 | [5 empty] | 14
Gebäude(teil): |  | 1
Gebäude | Flächen und Raumkennwerte des beheizten Gebäudes
| Bruttorauminhalt (Ve) | [5 empty] | 0 | [m³]
| Baumasse unter Gelände | [5 empty] | 0 | [m³]
| Nutzfläche gesamt (NF) | [5 empty] | 0 | [m²]
| Außenbauteile des beheizten Gebäudes |  |  |  | Flächen |  |  | Anteil
| Fassaden (Ausrichtung ± 45° nach ...) |  |  |  | opak | transparent | gesamt | Fensterfl.
[5 empty] | [m²] | [m²] | [m²] | [%]
| Süden |  |  |  | 0 | 0
| Westen |  |  |  | 0 | 0
| Norden |  |  |  | 0 | 0
| Osten |  |  |  | 0 | 0
| Fassade gesamt: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Dach (abgewickelte Fläche) |  |  |  | 0 | 0
| Boden gegen Erdreich oder unbeheizten Keller (z.B. TG) |  |  |  | 0 |  | 0
| Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Keller (z.B. TG) |  |  |  | 0
| Boden gegen Luft (z.B. Durchfahrt, Aufständerung) |  |  |  | 0 |  | 0
| Hüllfläche AHüll gesamt: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Benutzerdefinierte Nutzung
| Nutzenergie Heizen | [5 empty] | 5 | kWh/m²a
| Nutzenergie TWW | [5 empty] | 5 | kWh/m²a
| Nutzenergie Kälte | [5 empty] | 5 | kWh/m²a
| Strom Beleuchtung | [5 empty] | 5 | kWh/m²a
| Strom Belüften | [5 empty] | 5 | kWh/m²a
| Nutzerstrom | [5 empty] | 5 | kWh/m²a
Beheizte Bruttogrundfläche (BGF)
| Zone | Nutzung |  |  |  |  | Fläche
| Zone 1 | Wohnen (> 20 WE mit Lüftungsanlage und WRG) |  |  |  |  | 0 | [m²]
| Zone 2 | Seminarflächen (Schule) |  |  |  |  | 0 | [m²]
| Zone 3 | Benutzerdefiniert |  |  |  |  | 0 | [m²]
| BGF gesamt | [5 empty] | 0 | [m²]
Effizienzkennwerte
| Flächeneffizienz (NF/BGF) | [5 empty] | #DIV/0!
| Kompaktheit (AHüll/Ve) | [5 empty] | #DIV/0! | [1/m]
Energiebedarfe | Endenergiebedarfswerte
| Effizienz Wärmeerzeugung Gebäudetechnik | [5 empty] | 1.1
| Zone |  |  |  |  | BGF | spezifisch | absolut
[6 empty] | [m²] | kWh/m2a | kWh/a
| Zone 1 | Heizen |  |  |  | 0 | 11 | 0
| Wohnen (> 20 WE mit Lüftungsanlage und WRG) | Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 15 | 0
|  | Kälte |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Beleuchtung |  |  |  |  | 3.5 | 0
|  | Belüften |  |  |  |  | 3 | 0
|  | Nutzerstrom |  |  |  |  | 16.5 | 0
|  | Wärmebedarf Zone 1 [kWh/a] | [5 empty] | 0
|  | Strombedarf Zone 1 [kWh/a] | [5 empty] | 0
| Zone 2 | Heizen |  |  |  | 0 | 12 | 0
| Seminarflächen (Schule) | Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Kälte |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Beleuchtung |  |  |  |  | 4.5 | 0
|  | Belüften |  |  |  |  | 4.5 | 0
|  | Nutzerstrom |  |  |  |  | 1 | 0
|  | Wärmebedarf Zone 2 [kWh/a] | [5 empty] | 0
|  | Strombedarf Zone 2 [kWh/a] | [5 empty] | 0
| Zone 3 | Heizen |  |  |  | 0 | 5 | 0
| Benutzerdefiniert | Trinkwarmwasser |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Kälte |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Beleuchtung |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Belüften |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Nutzerstrom |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Wärmebedarf Zone 3 [kWh/a] | [5 empty] | 0
|  | Strombedarf Zone 3 [kWh/a] | [5 empty] | 0
| Gesamtwärmebedarf [kWh/a] | [6 empty] | 0
| Gesamtstrombedarf [kWh/a] | [6 empty] | 0
Ergebnis |  | Endenergiebedarf Betrieb
[5 empty] | Zone 1 | Zone 2
| Endenergiebedarfe (Gesamtgebäude) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
| Endenergiebedarf Heizen |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
| Endenergiebedarf Trinkwarmwasser |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
| Endenergiebedarf Kälte |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
| Endenergiebedarf Beleuchtung |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
| Endenergiebedarf Belüften |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
| Endenergiebedarf Nutzerstrom |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kWh/a
Baukonstruktion | Bauteile | [8 empty] | PEI |  |  | GWP
|  | Bauweise |  | Spezifikation |  |  |  | Anteil |  | spezifisch | PEI gesamt |  | spezifisch | GWP gesamt |  |  | hülle | hülle
|  | Auswahl |  | Auswahl |  |  |  | [m²] |  | kWh/m² | kWh gesamt |  | kg CO2-Äq | kg CO2-Äq |  |  | PEI | GWP
Hülle
| Fassade | Kalksandstein massiv |  | WDVS - EPS |  |  |  | 0 |  | 290.6884 | 0 |  | 103.0188 | 0 |  |  | 0 | 0
| weitere Fassade | Stahlbeton |  | WDVS - EPS | [5 empty] | 242.4599 | 0 |  | 106.4496 | 0 |  |  | 0 | 0
| Dach | Stahlbeton |  | Flachdach ungedämmt |  |  |  | 0 |  | 452.0415 | 0 |  | 109.5155 | 0 |  |  | 0 | 0
| Verglasung vertikal | 3-fach-Verglasung vertikal | [5 empty] | 0 |  | 894.7229 | 0 |  | 57.5 | 0 |  |  | 0 | 0
| Verglasung horizontal | 3-fach-Verglasung horizontal | [5 empty] | 0 |  | 887.5007 | 0 |  | 209.1 | 0 |  |  | 0 | 0
Innenraum
| Geschossdecken | Betonflachdecke |  | mittlere Spannweite (6-7,5m) |  |  |  | 0 |  | 180.355 | 0 | 0 | 70.8168 | 0 | 0
| weitere Geschossdecken | Betonflachdecke |  | große Spannweite (über 7,5 m) |  |  |  | 0 |  | 198.3905 | 0 |  | 0 | 0
| Innenwände | Kleinräumliche Nutzräume (z.B. bis 3-Personenbüros) | [5 empty] | #DIV/0! |  | 117.0681 | #DIV/0! |  | 103.5592 | #DIV/0!
Erdberührende Bauteile
| Boden gegen Erdreich | Betonbodenplatte, gedämmt | [5 empty] | 0 |  | 412.7226 | 0 |  | 145.3726 | 0
| Baumasse unter Gelände | Aushub [m³] | [5 empty] | 0 |  | 29.2227 | 0 |  | 29.2227 | 0
individuelles Bauteil (optional)
|  | Beschreibung des Bauteils |  |  |  |  | PEI gesamt | GWP
[7 empty] | [kWh/m²] | [kg CO2-Äq/m²]
| Fassade | bitte Beschreibung einfügen | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| weitere Fassade | bitte Beschreibung einfügen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dach | bitte Beschreibung einfügen | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | summe | #DIV/0! |  | summe | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
Ergebnis |  | Umweltwirkungen Konstruktion
|  |  |  | Hülle | Innenraum | Erdberührend
| Gesamt Primärenergiebedarf (PEI) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kWh
| Gesamt Teibhauspotential (GWP) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg CO2-Äq
Energiedeckung | Solaraktive Flächen
| Wirkungsgrad Photovoltaik | [5 empty] | 14 | [%]
| Photovoltaik [m²] |  | W | S/W | S | S/O | O | [kWhel/a]
| Dach* | 0° | 0 |  |  |  |  | 0
| Fassade | 30° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wirkungsgrad Solarthermie | [5 empty] | 50 | [%]
| Solarthermie [m²] |  | W | S/W | S | S/O | O | [kWhtherm/a]
| Dach* | 0° | 0 |  |  |  |  | 0
| Fassade | 30° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Angabe der Dachfläche, die für die PV bzw. Solarthermie Nutzung zur Verfügung steht, nicht die Modulfläche
Gebäudetechnik
restliche Wärmebereitstellung über:
Netzstrom
BHKW
Solarstrom
sonstiges:
Energieträger
[5 empty] | Wärmebereitstellung |  | Strombereitstellung
[5 empty] | PEI ges. | GWP ges. | PEI ges. | GWP ges.
[5 empty] | kWh | kg CO2-Äq. | kWh | kg CO2-Äq.
| Holz-Pellets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ergebnis |  | Eigendeckungsgrad
| Energieertrag Strom (Jahresbilanz ohne BHKW) | [5 empty] | 0 | kWhel/a
| Energieertrag Solarthermie | [5 empty] | 0 | kWhtherm/a
| Eigendeckungsgrad Strombedarf (Jahresbilanz ohne BHKW) | [5 empty] | #DIV/0! | %
| Eigendeckungsgrad Wärmebedarf | [5 empty] | #DIV/0! | %
Nebenrechnungen | Überschlägiger Jahresertrag |  |  | * Richtwert Systemwirkungsgrad PV 10% / Solarthermie 60%
| Photovoltaik [kWhel/a] |  | W | S/W | S | S/O | O | [kWhel/a]
| Dach | 0° | 0 |  |  |  |  | 0
| Fassade | 30° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solarthermie [kWhtherm/a] |  | W | S/W | S | S/O | O | [kWhtherm/a]
| Dach | 0° | 0 |  |  |  |  | 0
| Fassade | 30° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endergebnis |  | ERGEBNIS LEBENSZYKLUS
[5 empty] | Primärenergiebedarf (PEI) |  | Teibhauspotential (GWP)
| Betrieb Wärme |  |  |  | 0 | kWh/a | 0 | kg CO2-Äq./a
| Betrieb Strom |  |  |  | 0 | kWh/a | 0 | kg CO2-Äq./a
| Konstruktion |  |  |  | #DIV/0! | kWh | #DIV/0! | kg CO2-Äq.
|  | Gesamt über 50a |  |  | #DIV/0! | kWh/50a | #DIV/0! | kg CO2-Äq./50a
Note on C40: Liegen für einen Wettbewerb keine passenden Nutzungsprofile vor, so kann an dieser Stelle ein individuelles Nutzungsprofil erstellt werden. Besteht im Rahmen des Wettbewerbs hierfür kein Bedarf, sollten die Zeilen 27-35 ausgeblendet werden. Sollen im Rahmen eines Wettbewerbs Nutzergiewerte für eine individuelle Nutzung zur Verfügung stehen (z.B. als Ergebnisse aus EnerCalC) so können auch diese eingefügt werden. Hierfür ist das Verhältnis von Energiebezugsfläche zu BGF in Zeile 28 einzutragen (Erfahrungswerte sind im Kommentar hinterlegt)
Note on G133: Aufgeständerte PV im Dachbereich mit Südorientiertung bitte hier einfügen. Dabei ist jedoch die reale Modulfläche anzugeben.
Note on G139: Aufgeständerte Solarthermie im Dachbereich mit Südorientiertung bitte hier einfügen. Dabei ist jedoch die reale Modulfläche anzugeben.
Note on I60: Kennwerte: 1,4 Standard 1,25 verbessert 1,15 hocheffizient
Note on I120: Falls Kennwerte bezogen auf MJ/m² vorliegen (z.B. als Ergebnis aus eLCA) müssen diese vorab auf kWh/m² umgerechnet werden. Siehe Arbeitsblatt "Eigene Konstruktion"
Note on I130: monokristalline Siliziumzellen 14% polykristalline Siliziumzellen 10% CIS / CdTe-Zellen 10% aSi-Zellen 6%
Note on I136: Unterstützung Warmwasser 50% Unterstützung Warmwasser/Heizung 42,5%
Note on J158: Interpolierter Faktor basierend auf EnEV2016 und Ökobau.dat2015
Die Primärenergie (PEI) und das Treibhauspotential (GWP) im Betrieb basieren auf dem Wärme- und Strombedarf. Für die Primärenergieerfassung wird der Energiebedarfskennwert mit dem Primärenergiefaktor multipliziert. Für das Treibhauspotential wird ebenso verfahren. In den untenstehenden Grafiken werden jeweils die Gesamtsummen für das Gebäude dargestellt.
Die Primärenergieerfassung im Lebenszyklus (untenstehend) basiert auf dem Energiebedarf der Konstruktion und dem Energiebedarf für den Betrieb über 50 Jahre. Die Primärenergie (PEI) und das Treibhauspotential (GWP) der Konstruktion basieren auf der Betrachtung von Herstellung, Instandhaltung und Rückbau. Die gebäudetechnische Ausrüstung wird vernachlässigt. Da die Primärenergieerfassung nicht zwischen erneuerbarer und nicht erneuerbarer Energie unterscheidet, zeichnet sich der ökologisch positive Einsatz von Holz nur im Treibhauspotential ab.
Über das Verhältnis von Herstellungs- zu Betriebsenergie zeigt der Ansatz zur Optimierung.

## Meta_Nutzungstypologien (hidden)
NUTZUNGSTYPOLOGIE | Wohnen (> 20 WE) | Wohnen (> 20 WE mit Lüftungsanlage und WRG) | Arbeitsräume inkl. Nebenflächen (Büro + Verwaltung) | Büro + Verwaltung (ohne Kühlung) | Kindertagesstätte | Seminarflächen (Schule) | Sporthalle | Handelsflächen | Benutzerdefiniert
NUTZENERGIE HEIZEN | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 5
NUTZENEGRIE TWW | 15 | 15 | 4 | 4 | 9 | 0 | 10 | 2 | 5
NUTZENERGIE KÄLTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
STROM BELEUCHTUNG | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 5
STROM BELÜFTEN | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 5
NUTZERSTROM | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5
Summe | 48 | 49 | 40.5 | 40.5 | 31 | 22 | 31.5 | 52 | 30

## Meta_Dropdown (hidden)
| Referenzregion |  | NUTZUNGSTYPOLOGIE |  | Effizienz Wärmeerzeugung Gebäudetechnik
| 1 |  |  |  | 1.4
| 2 |  | Wohnen (> 20 WE) |  | 1.25
| 3 |  | Wohnen (> 20 WE mit Lüftungsanlage und WRG) |  | 1.15
| 4 |  | Arbeitsräume inkl. Nebenflächen (Büro + Verwaltung)
| 5 |  | Büro + Verwaltung (mit Kühlung)
| 6 |  | Kindertagesstätte
| 7 |  | Seminarflächen (Schule)
| 8 |  | Sporthalle
| 9 |  | Handelsflächen
| 10 |  | Benutzerdefiniert
| 11 |  | Externe Berechnung der Nutzenergiekennwerte
12
13
14
15
Fassade | PEI | GWP | Fassadenaufbau | PEI | GWP
| kWh/m² | kg CO2-Äq./m² |  | kWh/m² | kg CO2-Äq./m²
Stahlbeton | 98.224 | 64.3372 | WDVS - EPS | 144.2359 | 42.1124
Kalksandstein massiv | 146.4524 | 60.9064 | WDVS - Mineralwolle | 83.4531 | 25.7174
Ziegel mit Hohlkammern | 83.3333 | 20.1 | Holz-Bekleidung, hinterlüftet mit Holz-UK inkl. Dämmung | 108.0894 | 5.6022
Gasbeton | 169.5882 | 68.2776 | Hochdrucklaminatplatten (HPL) - 19mm Holzwerkstoffplatte beschichtet, hinterlüftet mit Holz-UK inkl. Dämmung | 230.9704 | 11.4277
Massivholz | 634.1945 | -61.8305 | Kupfer-Bekleidung, hinterlüftet mit Holz-UK inkl. Dämmung | 118.9718 | 3.0584
Holzständer (tragend) | 173.3448 | -8.0565 | Zink-Bekleidung (0,8mm Zink) hinterlüftet mit Holz-UK inkl. Dämmung | 206.7199 | 22.9982
Holzständer (nicht tragend) | 62.2527 | -5.5529 | Feuerverzinkter, beschichteter Stahl (0,8mm Stahl), hinterlüftet mit Alu-UK inkl. Dämmung | 103.3183 | 21.2664
eigene Konstruktion | 102 | 11 | Faserzementplatten (8mm Faserzement) hinterlüftet mit Alu-UK inkl. Dämmung | 100.8171 | 21.1452
|  |  | Ziegelplatten (12mm Ziegelfassadenplatte), hinterlüftet mit Alu-UK inkl. Dämmung | 145.8176 | 29.8428
|  |  | Naturstein-Bekleidung, hinterlüftet mit Alu-UK inkl. Dämmung | 226.8836 | 47.7896
|  |  | Glas-Bekleidung (8mm Einfachglas), hinterlüftet mit Alu-UK inkl. Dämmung | 166.0727 | 35.2905
|  |  | Sichtbeton (80mm Beton, 2% Stahlanteil zuzügl. V4A Halterungen) inkl. Dämmung | 121.3282 | 43.0051
|  |  | Vormauerschale; inkl. Dämmung | 196.7884 | 45.1928
|  |  | eigene Konstruktion | 0 | 0
Fenster | PEI | GWP | Dachfenster | PEI | GWP
| kWh/m² | kg CO2-Äq./m² |  | kWh/m² | kg CO2-Äq./m²
Wärmeschutz-Verglasung, Alurahmen | 887.5007 | 209.1 | Lichtband 2-fach Verglasung, Alurahmen | 887.5007 | 209.1
Wärmeschutz-Verglasung, PVC-Rahmen | 1038.6119 | 360.8 | Lichtband 2-fach Verglasung, PVC-Rahmen | 1038.6119 | 360.8
Wärmeschutz-Verglasung, Holzrahmen | 846.6673 | 40 | Dachkuppel, Kunststoff | 901.8612 | 275.8195
3-fach-Verglasung vertikal | 894.7229 | 57.5 | 3-fach-Verglasung horizontal | 887.5007 | 209.1
Wärmeschutz-Verglasung, Holz-Alu-Rahmen | 894.7229 | 57.5
Vollverglasung Pfostenriegel | 598.1949 | 139.6241
Dach | PEI | GWP | Dachaufbau | PEI | GWP
| kWh/m² | kg CO2-Äq./m² |  | kWh/m² | kg CO2-Äq./m²
Stahlbeton | 173.9024 | 68.1114 | Flachdach ungedämmt | 278.1391 | 41.4041
Holzsparren | 98.6182 | 0.5957 | Flachdach Schotter (inkl. Dämmung) | 431.2781 | 83.4071
Massivholzdecke (20cm) | 455.5556 | -51.5 | Flachdach begrünt (inkl. Dämmung) | 1101.0287 | 228.2861
Holzbetonverbunddecke (Massivholz 12 cm + Beton 8 cm (2% Stahlanteil)) | 344.4444 | -3.2 | Dachstein / Dachziegel (inkl. Dämmung) | 160.6753 | 38.01 |  | Grunddatensatz Schrägdach | PEI | GWP
eigene Konstruktion | 0 | 0 | Metalldeckung Zink (inkl. Dämmung) | 336.8553 | 48.4582 |  |  | kWh/m² | kg CO2-Äq./m²
|  |  | Kupfer (inkl. Dämmung) | 322.4074 | 37.28 |  |  | 101.8333 | 28.2
|  |  | eigene Konstruktion | 0 | 0
Boden | PEI | GWP
| kWh/m² | kg CO2-Äq./m²
Betonbodenplatte, ungedämmt | 268.3008 | 108.4222
Betonbodenplatte, gedämmt | 412.7226 | 145.3726
Innenwand | Flächenanteil | PEI | GWP
| prozent. Faktor | kWh/NF | kg CO2-Äq./NF
Offener Nutzraum (z.B. Großraumbüro) | 0.1 | 117.0681 | 103.5592
Gemischte offene und kleinräumliche Struktur | 0.15 | 117.0681 | 103.5592
Kleinräumliche Nutzräume (z.B. bis 3-Personenbüros) | 0.2 | 117.0681 | 103.5592
Decke | PEI | GWP | Decke spez. | PEI | GWP
| kWh/m² | kg CO2-Äq./m² |  | prozent. Faktor | prozent. Faktor
Betonflachdecke | 180.355 | 70.8168 | geringe Spannweite (bis 6m) | 0.88 | 0.85
Holzbalkendecke | 145.8097 | -20.5866 | mittlere Spannweite (6-7,5m) | 1 | 1
Vollholzdecke | 634.1945 | -61.8305 | große Spannweite (über 7,5 m) | 1.1 | 1.1
Holzbetonverbunddecke | 175.4114 | 6.3651 | ohne Geschossdecken | 1 | 1
Betonrippendecke | 162.3195 | 63.7351
Betonfertigteil-Decke | 234.4615 | 92.0618
ohne Geschossdecken | 0 | 0
eigene Konstruktion | 0 | 0
Baumasse unter Gelände | PEI | GWP
| kWh/m³ | kg CO2-Äq./m³
Aushub [m³] | 29.2227 | 0.8465
Energieträger | PEI | GWP
| prozent. Faktor | prozent. Faktor
Erdgas | 1.0797 | 0.2389
Flüssiggas | 1.166 | 0.7614
Heizöl | 1.2294 | 0.4443
Holz-Pellets | 0.23113 | -1.613
Fernwärme | 0.92394 | 0.2614
Strom-Mix EnEV2016 | 1.8 | 0.29
| Primärenergie in Konstruktion [kWh] | Betrieb/a
| #DIV/0! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0 | 0 | Betrieb Wärme
| 0 | 0 | Betrieb Strom
| 0 | 0 | Energieertrag Strom
|  | 0 | Energieertrag Solarthermie
Entwicklung Primärenergie im Betrieb [kWh] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Entwicklung Treibhauspotential im Betrieb [kg CO2-Äq.] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Meta_Referenzregionen (hidden)
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Aktuelle Region
| Region | 14 | W | S/W | S | S/O | O
1 | 0° (Horizontal) |  | 1123
2 | 30° |  | 1060 | 1211 | 1266 | 1205 | 1055
3 | 60° |  | 916 | 1109 | 1173 | 1098 | 908
4 | 90° |  | 702 | 843 | 871 | 828 | 694
| Region | 1 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1025
| 30° |  | 984 | 1125 | 1171 | 1107 | 960
| 60° |  | 865 | 1043 | 1103 | 1017 | 833
| 90° |  | 671 | 808 | 838 | 784 | 644
| Region | 2 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 934
| 30° |  | 884 | 1007 | 1057 | 1016 | 895
| 60° |  | 777 | 928 | 992 | 941 | 791
| 90° |  | 606 | 719 | 754 | 732 | 617
| Region | 3 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1024
| 30° |  | 989 | 1136 | 1180 | 1109 | 951
| 60° |  | 877 | 1060 | 1112 | 1020 | 826
| 90° |  | 683 | 821 | 838 | 785 | 640
| Region | 4 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 996
| 30° |  | 934 | 1027 | 1130 | 1083 | 949
| 60° |  | 812 | 982 | 1056 | 999 | 830
| 90° |  | 629 | 755 | 796 | 769 | 640
| Region | 5 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 999
| 30° |  | 943 | 1075 | 1127 | 1075 | 943
| 60° |  | 818 | 984 | 1052 | 985 | 818
| 90° |  | 631 | 757 | 796 | 756 | 628
| Region | 6 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 974
| 30° |  | 894 | 1052 | 1092 | 1062 | 944
| 60° |  | 763 | 928 | 1016 | 983 | 828
| 90° |  | 582 | 704 | 767 | 757 | 639
| Region | 7 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 932
| 30° |  | 870 | 990 | 1043 | 1006 | 892
| 60° |  | 751 | 901 | 969 | 927 | 779
| 90° |  | 577 | 687 | 730 | 711 | 600
| Region | 8 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1027
| 30° |  | 960 | 1095 | 1148 | 1096 | 964
| 60° |  | 818 | 992 | 1056 | 993 | 823
| 90° |  | 620 | 746 | 780 | 745 | 623
| Region | 9 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1063
| 30° |  | 991 | 1157 | 1228 | 1175 | 1016
| 60° |  | 858 | 1070 | 1160 | 1097 | 890
| 90° |  | 663 | 823 | 879 | 847 | 687
| Region | 10 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 982
| 30° |  | 923 | 1082 | 1153 | 1107 | 957
| 60° |  | 816 | 1016 | 1102 | 1054 | 861
| 90° |  | 643 | 793 | 844 | 827 | 681
| Region | 11 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1074
| 30° |  | 1015 | 1154 | 1203 | 1145 | 1006
| 60° |  | 878 | 1055 | 1111 | 1042 | 866
| 90° |  | 675 | 801 | 825 | 788 | 662
| Region | 12 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1045
| 30° |  | 981 | 1117 | 1170 | 1120 | 986
| 60° |  | 845 | 1017 | 1079 | 1021 | 851
| 90° |  | 648 | 770 | 800 | 772 | 651
| Region | 13 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1113
| 30° |  | 1039 | 1195 | 1261 | 1204 | 1051
| 60° |  | 888 | 1087 | 1166 | 1101 | 905
| 90° |  | 677 | 818 | 862 | 831 | 690
| Region | 14 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1123
| 30° |  | 1060 | 1211 | 1266 | 1205 | 1055
| 60° |  | 916 | 1109 | 1173 | 1098 | 908
| 90° |  | 702 | 843 | 871 | 828 | 694
| Region | 15 | W | S/W | S | S/O | O
| 0° (Horizontal) |  | 1183
| 30° |  | 1107 | 1307 | 1395 | 1324 | 1130
| 60° |  | 958 | 1218 | 1332 | 1242 | 988
| 90° |  | 738 | 937 | 1016 | 959 | 764

## Eigene Konstruktion
Eigene Konstruktionen | PEI | GWP
| kWh/m² | kg CO2-Äq./m²
Fassade | 102 | 11
Fassadenaufbau | 0 | 0
Dach | 0 | 0
Dachaufbau | 0 | 0
Decke | 0 | 0
Umrechnug der PEI aus eLCA | MJ/m² | kWh/m²
0
Note on C5: Falls Kennwerte bezogen auf MJ/m² vorliegen (z.B. als Ergebnis aus eLCA) müssen diese vorab auf kWh/m² umgerechnet werden.

## Voreinstellungen (hidden)
Bauteil |  | PEI | GWP
Tragwerk | MW | 243.0899 | 24.7268
Stahlbeton |  | 40.41% | 260.2%
Kalksandstein |  | 57.63% | 246.3%
Gasbeton |  | 69.76% | 276.1%
Holz (massiv) |  | 260.9% | -250.1%
Holz (Ständer) |  | 71.31% | -32.58%
Fassade | MW | 150.9322 | 27.0492
WDVS - EPS |  | 76.02% | 124.4%
WDVS - Mineralwolle |  | 35.75% | 63.77%
Holz-Bekleidung, hinterlüftet mit Holz-UK inkl. Dämmung |  | 84.26% | 27.78%
Kupfer-Bekleidung, hinterlüftet mit Holz-UK inkl. Dämmung |  | 123.3% | 40.33%
Naturstein-Bekleidung, hinterlüftet mit Alu-UK inkl. Dämmung |  | 150.3% | 176.7%
Vormauerschale; inkl. Dämmung |  | 130.4% | 167.1%
Fenster | MW | 853.1396 | 161.4048
Wärmeschutz-Verglasung, Alurahmen |  | 104% | 129.6%
Wärmeschutz-Verglasung, PVC-Rahmen |  | 121.7% | 223.5%
Wärmeschutz-Verglasung, Holzrahmen |  | 99.24% | 24.78%
Wärmeschutz-Verglasung, Holz-Alu-Rahmen |  | 104.9% | 35.62%
Vollverglasung Pfostenriegel |  | 70.12% | 86.51%
Dachfenster | MW | 942.6579 | 281.9065
Lichtband 2-fach Verglasung, Alurahmen |  | 94.15% | 74.17%
Lichtband 2-fach Verglasung, PVC-Rahmen |  | 110.2% | 128%
Dachkuppel, Kunststoff |  | 95.67% | 97.84%
Dach | MW | 136.2603 | 34.3535
Stahlbeton-Dach |  | 127.6% | 198.3%
Holzsparren-Dach |  | 72.37% | 1.734%
Dachaufbau | MW | 479.6932 | 90.8581
Flachdach Schotter; inkl. Dämmung |  | 89.91% | 91.8%
Flachdach Gründach; inkl. Dämmung |  | 229.5% | 251.3%
Flachdach ungedämmt |  | 57.98% | 45.57%
Dachstein (Beton) / Dachziegel; inkl. Dämmung |  | 33.59% | 38.36%
Kupferdach; inkl. Dämmung |  | 88.99% | 73.02%
Decken | MW | 255.4253 | 25.0936
Betonflachdecke |  | 70.61% | 282.2%
Holzbalkendecke |  | 57.09% | -82.04%
Vollholzdecke |  | 248.3% | -246.4%
Holzbetonverbunddecke |  | 68.67% | 25.37%
Betonrippendecke |  | 63.55% | 254%
Betonfertigteil-Decke |  | 91.79% | 366.9%
Spannweiten
geringe Spannweite (bis 6m) |  | 88% | 85%
mittlere Spannweite (6-7,5m) | MW | 100% | 100%
große Spannweite (über 7,5 m) |  | 110% | 110%